sales@driveka.ru

Факс: 7 (812) 635-9030

ООО «Драйвика»

Система.

Опросный лист для бюджетного предложения.

Курсивом указаны варианты ответов или значения по умолчанию.

| 1. Покупатель: | ___.________.20__ |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Тел. | (____) |
| Факс | (____) |
| E-mail |  |
| 2. Применение: |
| Страна |  |
| Отрасль |  |
| Конечный пользователь |  |
| Адрес доставки |  |
| 3. Параметры Сети: |
| Напряжение, В | , + %, - % |
| Мощность КЗ, МВА |  |
| Схема | TN, IT, 12-пульсн, два ввода |
| 4. Требования по конструкции ПЧ: |
| Количество, шт. | 1 |
| Встраиваемый / шкафной | Для шкафа: ввод сверху/снизу, вывод сверху/снизу |
| Степень IP | IP00, IP20, IP21, IP31, IP42, IP54 с фильтрами, выше |
| Охлаждение | воздух / вода, /+ подключение воздуховодов |
| Температура окр. среды при экспл. | Мин, оС | 0 oC |
|  | Макс, оС | +40 oC |
| Прочие условия | Влажность <95%, <1000 над у.м. |
| Входная цепь | 6-пульсн., 12-пульсн., с функцией рекуперации |
| Необходим входной автомат | Да/Нет |
| Необходим входной фильтр | Нет, дроссель коммутаций, ЭМС-фильтр |
| Необходим выходной фильтр | Нет / дроссель, dU/dt, синусный |
| Требуется электрическое торможение | Нет / Длительность, мощность, цикл |
| Длина кабеля ПЧ-двигатель, м |  |
| Каскадный запуск нескольких двигателей | Нет / Да (кол-во моторов, указать в разделе 5 параметры всех двигателей) |
| Интерфейс управления | Profibus и т.д. |
| Требуется контроль изоляции | Нет / Да |
| Требуется защита от перенапряжений | Нет / Да |
| Поставка ЗИП | Нет / Да |
| Прочие требования |  |
| 5. Параметры двигателя: |
| Количество | 1 |
| Тип | Асинхронный, асинхр. с фазным ротором, синхронный, пост. тока |
| Конструкция | IM B3, IM B5, IM V1, другое |
| Мощность, кВт |  |
| Напряжение, В | Желательное напряжение питания двигателя |
| Направление вращения | Со стороны приводного конца |
| Датчики температуры | Нет / 6х PT100 термисторов в обмотках, 2х PT100 термисторов в подшипниках |
| Датчик скорости | Нет / параметры |
| Степень IP | IP20, IP54, IP55, IP56, IP68 |
| Охлаждение | воздух / вода, подвод трубами |
| Окружающая среда. | Мин, оС | - 20 oC |
|  | Макс, оС | +40 oC |
|  | Влажность <95%, высота <1000 над у.м. |
|  | Нет / коррозийная (реагент, содержание) |
|  | Нет / взрывоопасная (группа) |
| Степень взрывозащиты | Нет / Ex n, e, d, p |
| Антиконденсатный обогрев | Нет / Да |
| Радиальные нагрузки | Нет/ величина, плечо приложения или соотв. осевая нагрузка |
| Прочее | Осевые нагрузки, опции |
| 6. Механизм: |
| Тип |  |
| Характеристика | M~n2, иначе приложите пусковую или нагрузочную характеристику |
| Режим | S, ПВ, стартовый преобразователь |
| Перегрузки | частота, длительность, кратность |
| Част.вращ., об/мин | Мин. |  | Ном. |  | Макс. |  |
| Точность поддерж. частоты вращения |  |
| Ном. потребл. мощность , кВт |  |
| Ном. момент, Н*м |  |
| Пуск. момент, Н*м |  |
| Мом. инерц., кг*м2 |  |
| Прочее |  |